中華科技大學機械工程系

機電整合     實驗室

實習實驗課程 ：  機電整合實驗

實習實驗 二 ：計時器、計數器實習

- 實驗目的

(1) 瞭解計時器工作原理與應用。

(2) 瞭解計數器工作原理與應用。

- 實驗原理

計時器編號

一般用計時器

積算計時器

計數器編號

一般用計數器

3. PLC接線圖

  - PLC 階梯圖

(1)通電計時迴路

(2) 斷電電計時迴路

(3) 順序循環迴路

  - 實習步驟

    - 取適當長度藍色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源0V，一端接按鈕開關。

    - 取適當長度白色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端按鈕開關另一端，一端接PLC輸入接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(1)與(2)完成其它按鈕開關接線工作。

    - 取適當長度紅色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端接電源24V，一端接紅色指示燈。

    - 取適當長度黃色電線一條，利用剝線鉗與壓著鉗將Y接頭固定於電線兩端。然後一端紅色指示燈另一端，一端接PLC輸出接點，並記錄其接點編號。

    - 重復步驟(4)與(5)完成黃色指示燈與綠色指示燈接線工作。

    - 再次確認輸入接點與輸出接點。

    - 利用FXGPWIN軟體鍵入接點註解並繪製階梯圖。

    - 將階梯圖由PC傳至PLC，並執行(RUN)與監控。

  - 問題

  - 請繪通電計時迴路與斷電計時迴路時序圖，並說明計時器何時開始計時

  - 請設計可指定次數的順序循環迴路。