「屋頂綠化植栽類型與著根特性之分析」
一、前言
人類的最初應該是和大地自然和諧共生的，但人類為了滿足生活機能的要求，並自私的將一棟一棟的建築填充所有大地的空間，用鋼筋混凝土的顏色將大地鋪蓋了過去，並視而不見的踐踏蹂躪著大地，完全遺忘了這土地曾經是柔軟並可以自由呼吸的。在1992年6月「地球高峰會議」之「廿一世紀議事議程」宣言所言，環境問題已從認識階段到了具體付諸行動階段，如何採取有效的措施解決都市環境嚴重惡化的問題。在此之後在1993 年聯合國成立了「永續發展委員會」，展開全面性的地球環保運動，一直到1998 年「京都環境會議」，更正式制定了各先進國家二氧化碳排放減量的目標，顯示了地球永續發展重要性。
如今，全球的環境出現了問題，是需要認真思考與環境共生存的方式。其中城市是最大負荷的發生源，所以我們就要強烈的要求城市必須朝向有益的環境方面去建設，並增加綠化空間，創造新的都市綠化空間，室內、室外、壁面、屋頂等等空間都是一種新的綠化空間，這也是近年來世界各地的一種新風潮「屋頂綠化」及「壁面綠化」。

簡單的說利用基地內自然土層以及屋頂、陽台、外牆、人工地盤上之覆土層來栽種各類植物的方式就是「基地綠化」。但在過去的建築都市相關的法規為鼓勵綠化，有綠覆率、喬木植栽、栽種密度之規定。但它們通常是以覆土深度、樹徑、喬木數量來規定綠化量，其對喬木有所認定之外，對於灌木、蔓藤、草地以及建築立體綠化等，多樣綠化的環境量並無具體規定。但事實上，植栽的綠化對於地球環境是有很大的貢獻。
在建築物屋頂種植草皮、灌木或其他植物，可降低頂層溫度，進而減低耗電量、且吸收熱能、有助散熱、淨化空氣汙染、隔音、美化環境、提供休憩園地，更可減少暴雨降水的逕流。何謂「綠屋頂」是指在屋頂上進行薄層綠化，強調以質量輕、成本低、維護少的「人工地盤技術」，達到上述之目的並改善都巿生態環境。 

