雨水利用垂直管線之簡易過濾設施之探討
前言

應該以上次我要你寫的前言為主來寫過
長久以來，人類取用大自然的水源為理所當然，卻未想到水源會有枯竭的一天。事實上，雖然三分之二的地球表面是由水所覆蓋，但其中97.5%是含有鹽分而無法利用。而在剩下的2.5%淡水中，又有68%是在南北極的冰帽和冰河之中，30%是位於地下深層，人類無法取得。所以，只有約2%的淡水是位於地表，而這是全球人類賴以為生的水源，台灣年降雨量約 2,510 多毫米(換算成水量約905億立方公尺)，是世界平均值的2.6倍，屬雨量豐富地區，在每年4月至10月間，總降雨量為77%(屬豐水期)，而11月至次年的3月僅有23%(屬枯水期)。雖降雨季節分布不均，然而雨水卻是極佳的替代性水源，有效利用雨水資源不但能減少珍貴自來水的耗用，可減低都市用水逐漸匱乏。
一般而言，雨水是相當乾淨的水源，則建築物或校園應規劃及利用屋頂作為雨水收集面積，把雨水適當處理與貯存。並設置雨水及自來水分別使用之管線，將雨水作為雜用水，如沖廁所、澆灌再利用。雨水利用措施可節省珍貴自來水源並降低水費，更能真正落實水資源有效利用之目標。
以下段落可用
台灣建築型態以RC構造為主體多採用平屋頂式興建。因平屋頂的結構利於各種附加設施的興建與避難平台的規定。如此設計雖有上述優點外卻也不利排水的缺點，因此，一般平屋頂以洩水坡度設計，處理排水問題。研究探討雨水收集時之垂直管線如何過濾以減低貯雨可能性汙染之減低，實為必需。
研究目的與方法
將以下內容依據我上課所提方法書寫完成

1. 釐清屋頂收集可形成之污染內容與污染歷程

2. 確認可利用於集雨過程之垂直管線過濾設施與效能
內容分段探討
1.屋頂面排水孔徑設施與下雨之逕流探討
2.屋頂及與之污染內容與污染歷程   例如葉片掉落腐化歷程或鳥大便粒徑與往下排放歷程
3.網狀物阻隔用之可行材料
4.網狀設施網目與過濾關係….
5.網狀物傾斜尺度與利用

一般人印象中，台灣年降雨量十分充沛，事實上，我們每人每年實際分配到可利用水量卻很少，只及世界平均值的1/6，按目前世界標準，屬於缺水地區，台灣降雨量多是因為：地形雨、颱風雨、梅雨等所造成的，地形雨：台灣因位處歐亞板塊、太平洋板塊與菲律賓海板塊之聚合處，故地勢高。而台灣島上的山都是新褶曲山所導致的降雨；颱風雨：每年大約在7~10月之間，通常都會有颱風前來侵襲台灣。而當颱風前來台灣的時候，通常都會帶來豐沛的雨量，因此，颱風來時，台灣的水庫通常都會因此而解渴。梅)雨：每年約在5~6月之間，由於冷氣團和暖氣團勢力相當，形成滯留鋒。因此滯留鋒會從華中開始往南移，大概5或6月的時候，會移到台灣的上空，台灣才會下雨。而台灣雖雨量多，但由於河川短、河流急，故不易留住雨水，而導致很多雨水都流入海洋中，失去很多水資源。
水資源的循環利用可以被視為是一種可再生資源的利用，而欲永續使用可再生的資源，就必須考慮資源的供應與需求，資源量與使用量之間的平衡。建築物的屋頂，本來就具有將所降的雨水通過集水溝管儘速排出流入到下水道管；在住宅區所建造屋頂平坦的屋頂，屋頂本身就剛好成為雨水滯留場所加以利用，本方式的特性為建敞率與貯留能力直接成比例，利用雨水儲水容器雨水的儲存量須滿足三個條件(1)不漏水(2)製作的原料須不溶於水及污染水源具遮光性，防止藻類滋長(3)須有蓋子，避免塵土入入及水分蒸發，如:水桶、鐵桶、儲水槽增加雨水的儲存量， 將雨水作為雜用水，如沖廁所、澆灌再利用。
