中華民國建築學會第二十一屆第一次
建築研究成果發表會論文集
2009年5月23日
綠建築污水指標環境保護管理之探討
--以社區住宅建築為例--

Green building sewage to explore the target of environmental management 
-- A residential building as an example --

楊斐娜* 翁彩瓊** 林玉貴*** 陳亦文****      
1、 緣起與目的
過去都市因為能源的過度使用而造成環境負面效應，如地球暖化、臭氧層破壞、氣候異常、流川河水污染等問題，而地球環境是由氣候、水、土壤、生物、能源、材料所組成，在此環境下有效利用資源，才能讓環境保護與建築開發共同生存，同時也為促使都市環境不再惡化，以環保為基礎的綠建築則為人們所重視。

都市的發展帶來人口密度的提昇，且都市建設相繼的蓬勃發展，但也因此使都市環境衛生品質有所影響。近年來以生態、節能、減廢、健康為原則的綠建築，更是以突顯環保意識為重點，而污水垃圾則為影響都市環境衛生品質越來越差的毒害，因此善加處理改善才得以提升其品質。
國內在污水垃圾改善指標中，較為注重規劃設計階段的改善，而規劃設計後之持續維護管理則是本研究之動機。如何延續使用階段中，能夠達到原規劃設計理念而不影響指標之利用效益，本研究係以指標規範為理念，透過管理之原則建立，以環境保護為目標之污水維護管理之機制，藉以提昇及延續其居住環境之品質。本文著墨於以綠建築理念為主軸，透過現況建築污水分析並融入ISO14001環境管理系統，提出社區住宅污水環境管理架構，並建立相關之作業項目。
2、 理論與方法
以環保意識抬頭體制下，綠建築之污水垃圾改善指標中是不牽涉生化技術改善，而是著重於建築空間設施及使用管理相關的具體評估項目，是一種可讓業主與使用者在環境衛生上具體控制及改善的評估目標。本研究擬以現行標章評估手冊，對污水指標於住宅社區之分析探討，進而提出建築物規劃設計完成後其管理維護永續維持之因應策略，其研究方法敘述如下：
(1) 綠建築指標意義與相關法規分析

綠建築指標係以整體環境角度為原則分析，進而發展出因應之對策。環保衛生則為最基本的條件，但也是最讓人所忽視的一環，本文以綠建築指標中之污水及垃圾改善指標為依據探討污水管理課題，研究於規劃設計完成後如何延續維護之管理層面作業。
根據水污染防治法及技術規則內對住宅建築之規範，考量擬定確保住宅水源
                                      　　
*作者一，中華技術學院建築工程與環境設計研究所碩士生
**作者二，中華技術學院建築工程與環境設計研究所副教授

***作者三，中華技術學院建築工程與環境設計研究所碩士生

****作者四，中華技術學院建築工程與環境設計研究所碩士生

不遭受污染，透過檢測進而執行。另外就公寓大廈管制條約及施行細則，與污水指標規範交叉分析，瞭解於污水管理上所常見的問題，並提出適宜的建議對策。
(2) 住宅社區污水排放現況分析

台灣目前住宅建築在「建築技術規則」及「污水防治法」上對污水排放有規範約束，一般住宅建築中在浴廁、廚房的雜排水配管，均按照法規要求排入污水處理系統，但對於洗衣空間之排水並未考量普遍使用者都將洗衣機置放於陽台居多，陽台雨水系統則會因洗衣雜排水而受污染。現今推廣的綠建築指標中，污水改善指標則必須在施工階段即預留專用洗衣空間及排水孔，並確實督導才得已指標合格。
(3) 環境保護管理之策略
以ISO14001環境管理標準為基礎，透過每一個環節進行對社區住宅的環境監測，以達到分析評估之目標，對於社區整體而言例行性的環保教育宣導，讓社區居民有參與社區活動之機制，最後透過社區環保計劃，擬定結合社區營造的環境衛生維護，以達到查核及審查之目的。
三、相關法規探討

(一)綠建築標章中「污水垃圾改善指標」

綠建築標章中，此指標著重於建築空間設施及使用管理相關的具體評估項目，是一種可讓業主與使用者在環境衛生上具體控制及改善的評估指標。此指標之基準為環保及建築主管單位努力督導管轄的範圍，且污水處理設施在建築技術規則及相關規範上已有嚴格的規定，但此評估對污水之處理環境應有更周全的規範，才得符合綠建築的本意。
從指標定義污水規範中可得知，住宅建築在規劃的階段，就必須設置規劃所有的生活雜排水、廁所污水等排入污水處理系統，而設計施工只要遵循著技術法則即可完成，相對的，事後的維護檢查確是較難達成。
(二)建築技術規則中「廁所、污水處理」
技術規則第四十九條規定沖洗式廁所、生活雜排水除依下水道法令規定排洩至污水下水道系統或集中處理場者外，應設置污水處理設施，並排至有出口之溝渠，其排放口上方應予標示，並不得堆放雜物。但起造人申請建造執照時，經當地下水道主管機關認定該建造執照案屆本法第五十三條第一項規定之建築期限時，公共污水下水道系統可容納該新建建築物之污水者，得免予設置污水處理設施。
前項之生活雜排水係指廚房、浴室洗滌水及其他生活所產生之污水。新建建築物之廢(污)水產生量達依水污染防治法規定公告之事業標準者，並應依水污染防治法相關規定辦理。
(三)水污染防治法

依行政院環境保護署之水污染防治法第二章第七條規定，事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，排放廢（污）水於地面水體者，應符合放流水標準。水污染防治法第七條所稱符合放流水標準，係指放流水中各項污染物均符合放流水標準所定限值。主管機關稽查發現放流水任何一項污染物不符放流水標準，即表示事業之廢污水處理設施之性能及操作結果不符法規要求，事業應即檢討改善至放流水任何一項污染物均符合放流水標準。若屆期仍有其他項目未能符合放流水標準，則表示其廢污水處理設施之操作或功能仍有未完善之處，故難謂改善完妥。現今新建住宅建築皆須設置污水處理設施，透過技術規則的規劃設計施工，再以水污染防治法的放流水標準規定檢核，讓污水處理設施達到最大的效能。

表一  新設建築物污水處理設施放流水標準值(96.09.03)
	流量
Q（m3/d）
	化學需氧量
(COD)
	生化需氧量   
（BOD）
	懸浮固體  
 （SS）
	大腸桿菌群

	Q＞250
	100 mg/l
	30 mg/l
	30 mg/l
	200,000 CFU/100ml

	Q＜250
	150 mg/l
	50 mg/l
	50 mg/l
	300,000 CFU/100ml


註：新設建築物指中華民國九十八年一月一日以後申請建造執照者

表二  既設建築物污水處理設施放流水標準值(96.09.03)

	流量
Q（m3/d）
	化學需氧量
(COD)
	生化需氧量
（BOD）
	懸浮固體
（SS）
	大腸桿菌群

	Q＞250
	100 mg/l
	30 mg/l
	30 mg/l
	200,000 CFU/100ml

	50≦Q≦250
	150 mg/l
	50 mg/l
	50 mg/l
	300,000 CFU/100ml

	Q＜50
	250 mg/l
	80 mg/l
	80 mg/l
	無規定


註：既設建築物指中華民國九十七年十二月三十一日以前申請建造執照者

四、研究成果

(一)以ISO14001環境管理為基礎，延伸綠建築污水指標之管理作業
ISO14001是由國際標準化組織建立的環境管理標準系統，其目的為定義環境影響因素進而提出有效措施改善其環境影響因素，並達到環境永續的維持及保護。而此環境管理系統是以所謂PDCA(Plan、Do、Check、Act)之原則成為環境管理系統的策略，以符合「持續改善」、「污染防制」的環境管理要求。環境管理系統之作業要求如下所示：

1. 一般要求事項

2. 環境政策

3. 規劃(Plan)—a.環境考量面b.法令規章與其他要求事項c.目標與標的d.環境管理方案
4. 實施與運作(Do)—a.架構與責任b.訓練認知及能力c.溝通d.環境管理系統之文件化e.文件管制f.作業管制g.緊急事件準備與應變

5. 檢查與矯正措施(Check)—a.監督與量測b.不符合、矯正及預防措施c.紀錄d.環境管理系統稽核

6. 管理階層審查(Act)
 將社區住宅之污水指標環境管理導入ISO14001標準管理規範，透過規劃、實施與運作、檢查與矯正措施、管理階層審查的循環系統，建立在社區住宅中對污水指標環境管理作業要項及作業說明，整理如表三所示。
表三  社區住宅污水指標環境管理作業要項及說明

	　
	管理要項
	管理污水指標項目作業說明

	1
	一般要求事項
	　

	2
	環境政策
	　

	3
	規劃
	　

	3-a
	環境考量面
	污水污染對社區住宅的影響

	3-b
	法令規章與其他要求事項
	建築技術規則等相關法規

	3-c
	目標與標的
	污水指標管理改善目標

	3-d
	環境管理方案
	以污水指標為基準建立管理標準

	4
	實施與運作
	　

	4-a
	架構與責任
	建立社區住宅管理組織團隊

	4-b
	訓練認知及能力
	對社區居民採例行性的環保教育宣導

	4-c
	溝通
	社區住宅管理委員會建立

	4-d
	環境管理系統之文件化
	建立社區住宅污水管理標準作業

	4-e
	文件管制
	文件內容標準化

	4-f
	緊急事件準備與應變
	　

	5
	檢查與矯正措施
	　

	5-a
	監督與量測
	建立污水處理監測以作為品質預警提醒

	5-b
	不符合、矯正及預防措施
	污水處理監測數據診斷

	5-c
	紀錄
	定期紀錄監測數據

	5-d
	環境管理系統稽核
	維護污水指標效益之驗證

	6
	管理階層審查
	相關污水監測設備增設


(二)建立綠建築污水指標之環境保護管理標準作業流程

依照ISO14001管理標準系統及PDCA循環原則，可確立了污水處理在社區住宅中所要達成之目標且有效之改善方式，再者居民的教育認知及使用參與，則可提出執行實施中可改善之方向，經過長期的觀測紀錄也作為日後修正的依據，達到持續維護之目標。藉此提出污水指標之環境保護管理標準作業流程及作業內容，整理如下所示：
1.建構社區住宅內污水處理之管理組織團隊
(a)管理污水處理人員的專業知識養成

(b)居民的環境保護認知宣導

(c)專業的管理諮詢顧問

(d)管理組織團隊的權責

2.污水處理現況分析及設施使用

(a)監測儀器的設置及使用

(b)社區內各戶之污水處理現況調查

(c)使用者行為與設計施工規範之關係分析
(d)標準作業化模式紀錄、整理監測數據

3.管理效益分析

(a)檢核施行之成效結果

4.提供改善方案

(a)透過社區居民的參與，提出以使用者為主之改善方案

(b)整合研析改善方案，擬定出最適宜社區之改善計畫

5.完整計劃之實施
(a)標準化作業模式

(b)管理原則的應用

(c)完整的管理機制

表四 標準作業流程與管理系統原則之關係圖

[image: image1]
五、結論與建議
目前相關污水指標之內容以設計技術規範為多，環境管理方式並未廣泛被規範，因指標著重於建築空間設施，不外乎以施工要點為設計基礎，反觀在多數使用者並未擁有足夠的環境保護之基本認知下，相對的在管理推動上則較不易。本文規制於社區住宅中，以綠建築規章之污水指標為基礎，導入ISO14001環境管理標準及PDCA環境管理原則，提出污水指標之管理作業項目及污水指標之環境保護管理標準作業流程。
建築技術規則制定建築物本身的設計施工要點，而本文探討之管理則以人為出發點，從建立社區內管理組織團隊外且加強專業人員的專業養成，利用宣導活動讓使用者對環境保護意識提高，並配合專業諮詢顧問讓團隊組織完整。過去管理者常因考慮人際關係之合諧而導致無法確實執行管理規範準則，而從提出之管理作業項目中將使用者帶入參與之機制，透過調查使用者居住現況分析及管理者長期紀錄監測之數據，讓使用者以自身使用為原則提出之改善方案配合管理者綜觀探討分析，共同提出有效之改善方法而達到持續性的維護。
六、參考文獻
1. 內政部建築研究所，綠建築標章評估手冊，台北：內政部建築研究所。
2. 內政部營建署，建築技術規則，台北：內政部營建署。
3. 林憲德，我愛綠建築。
4. ISO/CNS14001標準條例解讀。
5. 張嘉文、翁彩瓊，「住宅類綠建築污水指標管理準則之建立—以使用角色探討」，2004
6. 楊謙柔，「綠建築評估工具之研究—以辦公建築為例」

7. 何明錦、徐虎嘯，「台灣綠建築政策與水資源應用實例」







5.完整計劃之實施








2.污水處理現況分析及設施使用








3.管理效益分析


4.提供改善方案





1.建構社區住宅內污水處理之管理組織團隊





ACT





DO





CHECK





PLAN





持續性改善








PAGE  
6

