台北縣國小雨水利用設計模式之研究


關鍵詞：降雨型態、雨水供需率、水資源利用

翁彩瓊  中華技術學院建築工程系 副教授(發表人)
     本研究以校園推動降雨集留替代沖廁利用為基礎，旨在探討台北縣202所國小校園之雨水供需設計模式，界定地理區域範圍與建築類型，探討台北縣區域降雨與國小校園收集利用需求間效率關係，藉以訂定校園之分區雨水貯留量基準；研究利用境內二十五處測站統計值分析地區降雨特性，比對校園集雨及用水需求，著重在比對實質環境對雨水貯留之設置條件影響性探討，結果顯示，當所屬區位、集雨面積改變或校園人數變動將影響供需比，進而改變群集之判定。相同校園條件下，因降雨條件差異也將影響設置量之考量；相同分區中集雨面積相同，當利用人數改變時，亦因對應群落變更而影響貯留量。研究最終分析群落所屬國小校園之貯量特質並利用高低標提出新舊校園可為依據之雨水貯量利用基礎。

關鍵詞：降雨型態、雨水供需率、水資源利用
Keywords: rainfall properties, rainwater demand-supply rate, the usage of water resource

This research purpose is to promote the campus to collect the rainwater to utilize as washing lavatory, study the rainwater supply- demand design of probing into 202 campuses of primary school. Probe into the efficiency relation that the rainfall utilize with the geographical area and building type difference, in order to store the basis of leaving as the rainwater stipulating the campus. Study and analyze 25 weather stations and count the rainfall speciality, the supply and demand to the rainwater of the campus than correctly. Unless reveal result, for being regional collective area of campus or number change, it influence by supply and demand than, and then the one that change and troop is judged. The same campus of condition, rainfall with influencing the design capacity, similarly, when the number of people changes, also influence the allowance of storing because of corresponding to the cluster modification. Study the particularity and level of storing amount of analyzing cluster finally to mark, utilize as the new or old design of campus. 
以下為提供翻譯之中文

本研究目的是推動校園集雨利用作為沖廁

研究探討202所國小校園的雨水供需設計模式
以地理區域和建築類型差異來探討降雨利用的效率關係，以作為訂定校園之雨水貯留基準
研究並分析二十五處氣象站並統計降雨特質，比對校園對雨水的供需影響性

結果顯示，當地區校園的集雨面積或人數變化，將會影響供需比，進而改變群集之判定

相同條件的校園，降雨的不同將會影響設計容量，同樣的，人數改變時，亦因對應集群變更而影響貯留量

研究最後分析集群的貯量特殊性與高低標，作為新或舊校園設計利用
