公寓住宅雨水利用垂直管線之簡易型污染阻絕設計之探討
前言

台灣因地理特性，具有許多不利於水資源收集的條件。分布不均的降雨、崎嶇地形河川短且水流湍急、大量泥沙挾帶等，均造成台灣缺水因素；都市人口密集，用水需求大，若以雨水蓄集利用，當可減低季節用水困境。

台灣建築型態以RC構造為主體，且多採用平屋頂式興建；型式上有利於水塔等附加設施的設計，並滿足避難平台的建築法規定；設計雖有優點卻也相對於斜頂設計具有較不利排水的缺點，因此，一般平屋頂利用洩水坡度設計排水，對於雨水收集利用過程，減少了屋頂筒板瓦層層阻斷污染物的特性，僅於洩水口提供洩水頭之大目型阻絕，然而，掉落的樹葉、蟲鳥羽毛等污染，經時間過程腐化，隨雨水收集管而下，將增加貯存筒集雨利用之污染，因此，阻絕污染當成為相關設施之研究重點。
一般新大樓或社區建築設計集雨設施，可利用層層礫石過濾，或藉由直立式過濾設施配合屋頂人力清潔建設集雨系統，然而普遍存在於都市中之獨立公寓住宅，若欲建立直接貯存設施作為洗車、庭園澆灌使用時，則常因汙染及阻塞減低利用效能，於垂直管線以簡易的方式設計阻絕過濾設施，當有助於集雨潔淨度。研究思考利用雨水收集之垂直管線中人手可及尺度，設計簡易的污染阻絕設施，便於日常清潔，藉以減低貯雨可能性汙染，實為必需。
