98-1 智慧化健康居住空間議題之綜合整理

981G5506 楊智集

4.攝影機利用原理(EX.紅外線)價格、效能、安裝模式….等差異性

攝影機的利用原理是將來自鏡頭的光學圖像轉換成視頻信號。鏡頭從場景上收集反射光，聚焦在攝影機圖像感測器上，然後通過同軸光纜或其他傳輸途徑將視頻畫面傳送到監視器上。

攝影機的種類繁多，現就市面上較為普遍的半球形、標準型及紅外線彩色攝影機等，就其價格、效能和安裝模式做相對性的差異比較：

- 半球形攝影機

價格較為低廉，以解析度420條為準來說大概在2000元以下，一般適用在辦公室、走廊間及電梯內等室內空間，固定鏡頭單一功能，安裝容易，體積小，具偽裝效果‧

- 標準型攝影機

須加裝鏡頭，且因室內配置固定鏡頭，室外就可能用到自動光圈鏡頭，所以價格相對較高，以戶外攝影機來說約4000元左右‧攝影範圍較大可依鏡頭做調整，其效能可依現場實際需要選擇車牌專用攝影機，寬動態攝影機等，或做參數設定，另須加裝防護罩，所以在施工方面較需技術上支援‧

- 紅外線彩色攝影機

紅外線攝影機一般來講，皆為一體成型，所以其價格也比標準型攝影機便宜一些，安裝也較容易‧惟其較耗電，且LED投射燈壽命有限，故障率偏高；但在無光源零照度的黑暗環境下，其效能就比半球形及標準型攝影機強很多。