議題六：自動化、數位化與智慧化差異比較

981G5505 碩職建一甲 李芬芳

(一)自動化：

1-省力化、無人化。
利用機械力、電力、汽力、電腦與應用軟體及控制與通訊等技術來代替人力。

2-自動化系統需要4個基本組件︰

1.動力：(如電池組或發電機)提供一自動化系統所需的能量以達成它要求的工作。

2.測感機構裝置：測感機構裝置使這系統能夠測定輸出的一些性質。

3.判定元件：負責比較測感元件提供的資料與程式中所儲的標準，此步驟通常由電子電腦執行。

4.控制元件：負責將機器的作業校正回原先程式所定的值。

當動力與測感、判定與控制等元件都正常運作時，一自動化系統即能夠依各種不同境遇調整它的行為，而毋庸有詳細的預知。

(二)數位化：

將聲音、圖像、實際物質等，轉換成電腦能判讀的形式，如此便可將此資料不失真的永久保存。

(三)智慧化：

1-整合自動化及數位化之設備，達到結合科技、安全、健康、節能、便利、舒適等目的。

2-不須人工長期經驗累積，搭配人工智慧可自我維復及診斷且能自我修護。