98-1 智慧化健康居住空間議題

2.影像訊號傳輸中類比、數位差異性

ANS：(一)如傳統的類比電視（Analog TV）與數位電視主要的差別是訊號處理方式的不同，數位電視的掃描線將增加至一千零五十條，比現有的類比電視五百二十五條增加一倍。

(二) 數位電視是將電視訊號由目前所使用的「類比訊號」轉換成「數位訊號」的電視系統。如家中電腦及網路看到的文字及影像就是數位式的（digital），每一筆資料都是由0與1組合而成，所以可輕鬆地存取、調整資料。

(三) 數位電視的掃描線將增加至1050條，比現有的類比電視525條增加一倍，並且透過數位訊號處理，可消除雜訊和干擾，畫面將會更清晰、細緻。

3.控制面板之通用性可行性

ANS:有關通用設計的9項最常見的設計原則如下:

(一)公平性：不分對象或使用者，如３Ｃ產品不應只針對年青人，亦需考量年紀大的使用者。

(二)靈活性：設計需有彈性,讓使用者可依據需要有所調整,並能適應大多數的使用者不同的喜好和能力，如左撇子。

(三)易操作性：可提供使用者簡易的操作模式，不需特別思索或學習就可使用，在介面上的操作及資訊的提供亦應簡單而不易混淆。

(四)易感性：設計在必要的資訊可用不同模式，不同能力的人都可理解及使用，如使用者以視覺、聽覺和觸覺等多重模式來使用，讓弱勢族群皆可使用。

(五)宽容性：將使用上易生危險及錯誤的機率減到最小，避免使用者在使用時發生，就算會發生時亦提供警告並保護；如高危險性的家電熨斗，應具自動斷電之功能，及設有按鍵之產品可加大按鍵面積，並使用對比顏色，以減少按錯鍵之機率。

(六)省能性：應讓使用用者不必耗費過多精神及體力，即可輕鬆使用；如罐頭或瓶蓋的開放，應避免打不開或用力過度而受傷，即缺乏省能性及宽容性。

(七)空間性：設計要注意適當的尺寸與空間及身體的空間尺度與活動空間,不論使用者或坐或站時,皆要有良好、清楚視野和舒適感。

(八)實用性：設計時應考量耐久性及經濟性，其功能的規劃及材質的選用亦應遵循；實用性為要提供高實際運用的效能，包含提升使用者的身心層面；另合理的價格亦不應多方面的設計而導致成本提高太多。

(九)美觀性：應考量品質和審美性，不論是外觀或細部設計，及使用者在操作使用該注重美感的呈現，在視覺享受或材質觸感等能吸引使用者喜愛。

故控制面版之通用性應符合上述原則以設計出可行性的產品。

6.自動化、數位化與智慧化差異比較

ANS：(一)自動化：利用機械力、電力、汽力、電腦與應用軟體及控制與通訊等技術來代替人力使產品達到要求;即達到減少人力，降低人為操作時所產生的疲勞累積、精密度、穩定性降低而衍生的問題。

(二)數位化：數位化(Digital)就是以電壓的高低判讀1與0的數字來描述事物；其最大好處是方便資料傳輸與保存，使資料不易失真。只要紀錄資料的數字大小不改變，紀錄的資料內容就不會改變。

(三)建築智慧化：指該建築物內具有樓宇設備自控系統（BAS）；辦公自動化系統（OAS）；通信網路系統（CAS）。

7.智慧標章內涵與意義

### ANS: 共分為七大評估指標及意義如下:

### 資訊通信指標：訊息傳遞不受限，可擁有最快速及效率的資訊與通信服務，使訊息傳遞更靈敏，確實提昇競爭力。

### 安全防災指標：安全防災無死角，防火防盜不衝突，住宅或辦公室內的設備系統主動防治災害產生，滿足安全的需求，讓生命財產得到最完善保護。

### (三)健康舒適指標：健康舒適身體好，讓安居生活與工作環境符合人體健康，並提供滿足人體舒適之生活與工作環境。

### (四)設備節能指標：提高建築物空調照明等設備之使用效率，並獲致最佳運轉控制，讓生活與工作環境更加舒適且省能省電。

### (五)綜合佈線指標：建築物的電信、網路與自動化佈線系統提供充足的容量與擴充融通性，讓住宅與工作環境能「宽頻網路銜接一瞬間，上網頻寬拓展永無限」。

### (六)系統整合指標：系統相互聯動提高工作效率，使建築物內的各項系統設備做最佳的整合運用，建立永續之維護與管理，保障住宅或辦公環境中系統設備的服務能力。

### (七)設施管理指標：確保建築物各種智慧化設施設備，能維持持續性的經營，並產生經濟的效益，及達成期望的服務水準。

8.居家保全監控系統應具備之內容

ANS：(一)防盜：防止小偷入侵，用「玻璃、磁簧及體温感知器」偵測

(二)防災：火災預警，以「熱感知器」及早偵測

(三)緊急通報：遇到強盜或壞人時，按下「緊急按鈕」立即傳送訊號。

(四)監視器及數位監控系統DVR錄影主機