98-1 智慧化健康居住空間議題

1.智慧化設備，「有線與無線」之各類差異比較

有線：缺點是會受到線路的限制，行動力就沒有那麼好。

優點則是因為他是使用線路直接，所以 "傳輸" 的速度快 。
無線：優點是行動力高，方便。

缺點是 "傳輸" 的速度會較慢些, 還有因為是無線 , 所以安全性的考量也較大 。

2.影像訊號傳輸中類比、數位差異性

類比訊號：則是按波長本身在一數值範圍內的數據全都轉換成強弱不同的電壓記載下來所以在重現或轉換時會因為讀取或輸出設備的不同而失真。

數位訊號：是電腦中一串0與1的資料，所有資料都以序列方式排列，且在未經解碼之前，人耳是無法聽見的，採用數位輸出/入的主要原因在於獲得較高品質的聲音，因為可以減少類比訊號在環境中受到的干擾，但差異有多少，就必須看解碼器的品質了。

6.自動化、數位化與智慧化差異比較

自動化：運用機械及電子控制方式，進行監視、測量、控制、記錄、警報、指示等功能，經過組合程序，用以完成指定任務。Ex：自動門、感應燈…

智慧化：為配合人類生活方式與情境，以個別或組合的自動化程序，藉由通訊連結而所產生技術組合的結果。

數位化：將聲音、圖像及原文，轉換成電腦可判讀的形式－為使用一連串的0與1之組合，來將資訊以暗碼之形式做傳輸。從媒介轉換的角度來說，數位化就是原有媒介(如文字、器物)轉變成只以電腦判讀形式的訊息呈現。

智慧化及自動化看來常有不易區分，似乎也沒什麼區別，對於智慧化用字可針對於相關人類生活有關的自動化組合有較適當的說明。

而現今是一個數位資訊的時代，很多事物都會以數位來監控，如此便可有效的掌握智前兩者的結合。

7.智慧標章內涵與意義

內涵：「高資訊科技化」與「人性化」的生活空間與環境，使人們的生活模式隨之改變，建築產業逐漸與國內之 ICT 與 IT 產業整合，期望能藉由智慧化與自動化技術的運用，建立綜合的操控模式，作好建築物的管理維護，進而提升建築物之使用品質，有效達成建築物安全、健康、便利、舒適、節能之使用效益，使環境、人、建築物三者之間能達到共生共榮的平衡狀態，進而使建築物得以永續。

意義：須期望藉由智慧建築標章來認證哪些建築物之使用管理與維護能達到應用自動化與智慧化，並且能提升建築使用安全、健康、便利與舒適之效益，深切期望人們的居住建築空間除了滿足使用者日常生活亦同時兼具節能永續以及人性關懷之功用。

七大指標：

- 資訊通信指標－評估網路資訊及通信系統，提供資訊通信服務能力

- 安全防災指標－評估自動偵測系統與「建築防災」及「人身安全」之防護設施。

- 健康舒適指標－評估「視、音、溫熱、安全、水」與電磁」環境等維護健康、舒適之自動化對策。

- 設備節能指標－評估建築物之空調、照明與動力設備等系統節約用電與省能的手法，與利用再生能源之效益。

- 綜合佈線指標－評估一建築物或建築群之傳輸網路，含語音、數據和控制信號連結，架構智慧化建築神經系統。

- 系統整合指標－評估應用於建築物之各項控制系統之整合作為、介面與整合技術，與平台性能。

- 設施管理指標－評估「使用管理」與「建築設備維護管理」績效，服務品質與設施管理人員之表現。

8.居家保全監控系統應具備之內容

1.結合門禁系統：以門禁感應卡開啟/關閉系統
2.防盜系統：連結紅外線/磁簧等感應器，或連動警報系統
3.自動撥號系統：如感應設備啟動，自動撥號以語音通知業主
4.現場監視系統：連結現場攝影機影像及DVR錄影
5.遠端監視及控制：以PDA 、PC等進行遠端監視及控制現場端設備
6.無線控制及情境控制：可定時或設定設備群控指令，可近端以無線觸控屏或遠端以網路監視及控制
7.無線上網：那是一定要的

3.控制面板之通用性可行性

4.攝影機利用原理(EX.紅外線)價格、效能、安裝模式….等差異性

5.監控系統中貯存模式(EX.硬碟型、膠卷型…)類型特性與差異比較

9.分散式、集中式智慧系統管理之差異與優缺點

10.舉例說明數位住宅設計到施工完成之歷程