Seminar  2009/10/28心得報告

學  生：林玉貴

級  別：建職碩二甲

學  號：971G5504

題  目：監控技術與系統整合使用

演講者：騰康科技股份有限公司 黃國書副總

評估：

1. 內容：有一點難

2. 講義：讚

3. 表達：很好

4. 答問：很好

心 得：

有一點難，上了黃老師2次的課，是乎還是有一點難懂，不過比起之前是乎又有那麼一點清晰。

現今智慧化建築已經是蓬勃的發展，數位監控系統也相對的日益擴增。而智慧化建築賦予了建築具思考的生命力、讓建築有主動感知環境變化與人們需求的能力、提供更自然健康與人性化的服務應用，但以往都是個個廠商的設備，沒有一個整合監控系統規劃設計，而今透過數位化的技術，將所有的設備結合成單一的平台，完整的建立脈絡網狀管理系統。

更可：

1.省能、省人，降低成本

2.事件發生可以及時處理事故、避免災害擴大

3.集中管理、提高效能與便利

監控系統的種類與應用領域包括：

1.電力監控系統(SCADA)( Supervisory Computer Aided Data Acquisition)

2.建築監控系統(BA)(CA)(OA)

3. PA（停車管理）

4. SA（安全系統）

5. Access Control（門禁系統）

6. HA（家庭自動化）、Digital Home、E-Home

7. CCTV（閉路監視系統）

8. PA(廣播)

9. FA（消防警報系統）

10. FMA（設施設備管理系統）

11. EMS（能源管理系統）

12. Intercom System(對講系統)

13. 環境控制系統

14. 製程控制系統(DCS)

15. 自動讀表系統(AMR)

16. FFU (fan filter unit) System

17. XXX System………………等

老師在課堂上介紹的種類多達了15種之多，也或許還有沒有列出來的，而有些也建物也許不需那麼多的設備種類。監控技術是隨著科技及監控設備日日在更新發展的而系統整合呢?突然想到最近參訪最常聽到的一句「客制化」，在這樣多種類及監控設備的情況下「客制化」，讓「系統整合」多了一個重要的角色。

但反觀現實面的問題，每一家廠商都有自己的技術而這些就是不能讓人家知道的秘技。像黃老師舉的案例，空調、水電這可是整個建物需要被監控的最大宗，但各自確有各自的意見跟堅持，遲遲無法整合跟送件。而建物裡的設備如果沒有整合單一的系統就會變成負擔。

機電設備一向是做建築設計的人無法突破完成掌握的地方，而整合所有系統才能監控所有的設備運作的情況，才能達到監控的目的。而在現在的環境下建築師到底要扮演什麼樣的角色，將智慧化設備系統的設計的想法放在建築裡並不困難。而在上了黃老師的監控技術的課程後對這一塊的想法也漸漸的了解，也是乎也沒那麼困難，但在整合系統這一環應該才是智慧化設備系統最難施行的地方了。