Seminar  2002/11/01-29心得報告

學  生： 林日騰

級  別： 碩職建一甲

學  號： 981G5501

題  目： 監控技術與系統整合使用

演講者：騰康科技股份有限公司黃國書副總

評估：

1. 內容：易懂且深入

2. 講義：詳細

3. 表達：優秀跟幽默

4. 答問：思考清悉快速

心 得：這次上的監控技術與系統整合讓我受益良多，而且可以有好多以前不清楚的地方近一步了解如:一般人不知道監控系統的演進，如果不說可能10個有9個半不知道另外半個是不清不楚，並且老師還有說到未來的發展說的非常的清楚。

黃副總說的建購方式對於我最近看到，我上班的地方在做系統整合可以有很大的觸類旁通，如:強調的開放與封閉方面，我們台北縣縣府做到可以做到管制並且對外是做到專線，使控制系統比較不會受到外界的侵入，集中與分散它們做到每站有一個作業主機，最後在泗汴頭做系統重整，而其中系統約有70多站的抽水站還有其他的水利系統，目前系統只可以整合到現階段最合適的整合系統，而沒有辦法做到未來的驅勢或是整合考慮要求，但是由我看來這是公家工程往智慧化進展的第一步。

而學生我發現其中有幾個比較大的問題，是因為一開始建築設計沒有做到預留管線，或是各個使用單位站體老化，使得機器統合花費龐大並且還要做到補強結構的動作。據我了解裡此包商在第1階段做的並不可以做到合乎要求，但是第2階段開標時確沒有人要承包整合系統，使得台北縣縣政府還要拜訪廠商承包一切。

而這一切都是黃副總所說的整合系統使用無法做到所以廠商統合平台，所以只要承包商不一樣做的東西可能花費的更多費用，比重新開始整合還要更為煩雜。

由此可知未來還要跟水利局和氣象局的雨量分怖的系統或是小地區(站內雨量)做再一次的整合花費更多，故由此了解到建築工程的整合要做到想的更多更遠才能做到最合乎成本的工程。

下面是我現在的抽水站簡易整合圖形:

抽水機2

抽水機1

抽水機3

發電機2

發電機1

油庫

儀控整合系統分機主機

重力閘門控制器

內水位計

外水位計

水位警報器

散熱水塔1

散熱水塔2

網路

縣政府主機

各站系統

下面是部份的使用設備感知器: