題目：中華科大太陽能智慧化節能效用評估

指導老師：翁 彩 瓊　副教授

學生：曾玲群 林日騰 王重凱

壹、研究動機與背景

一、研究動機

期望於中華科技大學建築工程與環境設計研究所，對於太陽能智慧化節能系統可作進一步的研究，並可做為未來建築設計多一點的考量，本次主要研究對象為學校內已設置之太陽能燈具，藉此架構做一評估與檢討分析。

- 研究背景

現今社會對能源的需求量越來越高，亦越來越重視，但在有限的資源下，人們對於能源的開發亦相對的重視，目前最熱門的太陽發電即是其一，期望藉此做到節能減碳與智慧化應用的探討。

貳、文獻分析

一、南港地區日照時間產生太陽能電量效益

太陽能版需面向太陽，北緯地區面向南方，南緯地區面向北方，且需具有適當仰角，以吸收最大能量；一般而言，以當地緯度作為陣列仰角仰角132度，設置場所無遮蔽影響，或降到最低；並調整其仰角角度至符合南港地區日照時間為最佳方案。

二、太陽能版類型及電池效能分析

(一)太陽能系統主要由四個主要元件所構成，若是獨立型系統，則有太陽電池陣列、充電器及蓄電池、太陽能逆變器、線材、支架;若是併網型系統，則有太陽電池陣列、太陽能逆變器、線材、支架，太陽能儲存電池僅有3hr，可應用於居民電鈴、庭園灯等。

(二)太陽能電池的種類有單晶矽及非晶矽、多結晶矽三大類，目前市場應用上大多為單晶矽及非晶矽較多且廣泛，其原因有：(1)單晶效率最高；(2)非晶價格最便宜，且無需封裝，生產也最快；(3)多晶的切割及下游再加工較不易，而前述兩種都較易於再切割及加工。

參、預期效益分析

一、預期產出電量及節能效益

(一)業主期望節省電費效益

(二)工程設計建議

二、運轉維護模式

(一)運轉時間

(二)設備內容

(三)維護方式

肆、檢討與評估

在能源短缺和環保意識抬頭的今天，開發低污染、低危險性的太陽能供電系統是目前當務之急；本組將以當初工程設計建議書的預期結果,將現有使用情形做一比對與檢討,如歷年電費之變化，設備之維護方式等，藉此評估本校太陽能板是否具有一定的節能效益

伍、改善建議與結合智慧化方案

本組認為若未來能在材料上有所突破，使得太陽能板的效率提高、安裝面積能夠縮小，必能使一般住宅用戶更有意願使用太陽能發電設備，屆時相信人類就能生活在較低污染的環境。至於本校太陽能裝置及設備，如何利用節省電量３小時並結合於智慧化的應用方案，亦提供更進一步設計之建議方案。

研究動機與背景

太陽能版類型及電池效能分析

南港地區日照時間產生太陽能電量效益

檢討與評估

(與現況使用比較)

改善建議與

結合智慧化方案

中華科大太陽能智慧化節能效用評估

預期效益分析

運轉維護模式

(依時間、內容及方式探討)

預期產出電量及節能效益

文獻分析

太陽能智慧化節能效用評估流程