題目：智慧化室內綠牆感知系統設計模式之探討

研究內容：

健康的都市生活中是少不了綠意的，但在現在的都市叢林裡，綠意卻是一種奢求。所以近年來台灣各地掀起了一股屋頂綠化及壁面綠化的風潮，很新潮也很壯觀。但目前市面植生牆系統多樣化，廠商分別以不同的角度及適用環境開發的新產品，卻都只是在模具上面的不同，並沒有認真的考慮設備上的需求。而開發一個綠牆面臨的不是植物的選擇上，對於植物的基本要素水、光、溫度等等的需求上，尤其是將綠牆設計在室內的環境裡，如何利用最有效的監控系統的設備達到植物的需求，這就是我們要去探討的部份。讓綠牆展現美麗的同時也帶來隔熱、隔音、節能減碳、淨化空氣的目的。

一、綠牆及室內植物相關類型及特性：(林玉貴)

目前國內綠牆相關產品的收集，因為目前市面植栽牆系統多樣化，廠商分別以不同的角度及適用環境開發新的產品，例如大規模使用在戶外牆面的植物應為木本，需留設較大土壤空間讓植栽長大，而室內則偏向細緻、草本植栽。因此我們必須了解不同產品的差異性，因應不同環境需求選擇適合的產品系統。

二、水資源：(林玉貴)

(一)滴灌相關理論及歷史：灌溉系統的設計及構成的設備功能需求

1.微量噴頭及滴水頭

2.過濾器、加肥器

3.透水管及軟管

4.分水器及配件

(二) 監控系統設備相關理論及歷史

1.土壤濕度感知器-水量

2.濕度感知器-噴霧

三、人工照明設備：(鄭瑋宸)

(一)人工光特性：植物生長所需的光源特性

(二)照度需求：植物生長照度需求

(三)光敏電阻器相關理論及歷史

(四)情境式的照明設備如何加入

四、空調設備(溫度)：(林玉貴)

(一)溫度對植物生長的相關理論及歷史

(一)溫度感知器相關理論及歷史

研究流程

智慧化室內綠牆感知系統設計模式之探討

控制設施

光

水

空調

1.人工光特性

2.照度需求

1.溫度調整

1.給水頻率

2.供水需求

植物類型及屬性

1.光敏電阻

1.溫度感知器

分電盤

分電盤

分電盤

總配電盤

1.土壤濕度感知器

2.濕度感知器

需求

控制

型式

設備

文獻