題  目：校園智慧空調有效利用計畫之檢討

學  生：陳亦文  莊國義

研究內容：

在能源費用節節升高的大環境下，各校當務之急是必須有效提升能源的使用效率，而校園普遍存在的問題莫過於校園內部人員組織複雜、使用設備型式眾多，對於設備整合及自動監控的需求高但難擁一套完整的CV解決方案，而根據本組的調查顯示，校園內能源管理方面經常存在以下問題：

- 校園廣闊設備繁多與新舊等致使管理不易。

- 寒暑假用電差異造成契約容量訂定不易。

- 特殊情形用電激增導致巨額超約罰款。

- 人員用電習慣管理不易。

- 能源用量及使用成本持續上升。

為解決上述問題本小組將研究朝向用電資訊管理以及電力需量控制

等層面，主要規劃方向如下：

1. 將教室冷氣納入學校課表自動管控。

2. 用電資訊報表式管理。

3. 冷卻水塔系統效率提升。

4. 搭配智慧化的小型冰水主機恆溫變頻模組控制以降低空調系統耗電。

就以上方法本組計劃將學校能源系統與建築物內的高耗能設備整體合成為一個智慧化的綠建築大樓，以建置節約能源的永續校園環境。

研究流程：(如下頁)

校園智慧空調系統有效利用計劃之檢討

動機 & 目的

對 策

使用行為改善

設備與控制介面改善

人員用電習慣管理

教室冷氣課表控制

硬體設備效率提升

監控技術自動化

行為改善效益評估

設備與監控改善效益評估

用電管理與監控技術整合

施工改善影響因子

整合效益評估

結論與建議

研 究 流 程