Seminar  2009/11/21心得報告

學  生： 楊斐娜

級  別： 碩職建二甲

學  號：971G5501

題  目：節能智慧化於校園建築的運用

演講者：高文煌經理  殷佑科技股份有限公司

評估：

1. 內容：豐富

2. 講義：圖文並茂

3. 表達：口條清晰

4. 答問：有問必答

心 得：

1.節能減碳是指節能中心與環科中心所合併，其主要在降低成本、績效管理、形象塑造，而節能減碳不單只是一個口號，如果在一般人為無法達到成效的同時，是可以運用科技智慧化來改善其達到成效。

2.一般校園用電浪費通常是因為照明設備過於耗電則造成照度不均，空調設備的老舊且系統容量過大也是用電浪費的主要原因，明確的耗電原因可以透過合適的節能監控系統來輔助其達到節電的效益。

3.節能減碳具體執行內容有三項：(1)自我約束(2)採購高效率設備(3)堤升系統效率，從節能技術的效力比較下我們都知道其省電潛力有多少，但確都沒有確實的去執行，如何提昇執行力則是個不可忽略的課題。

4.節能監控/管理系統的技術：

電力系統：需量控制

照明系統：時序控制、照度控制(運用於人群就少的地方)

空調系統：時序控制、照度控制、變頻控制

相關機電設備整合節能應用

用電資訊管理：數位電表資訊、用電報表、用電分析軟體
從上述的系統中可得知其控制大部份都會以時序限制來控制能量的輸出量，反之少見於用空氣中的溫濕度等來控制，如室內溫度到達一定的溫度空調系統才會啟動，是否就成效而言利用時間控制較有益。

5.一般建築物的地下室會放置冰水主機，在屋頂則放置冷卻水塔，在停車場則可以做照度系統及抽排風設備，而室內空間不外乎就是照度控制。設備控制面板其實是隨處可見到，但往往我們都會忽略它的存在，這也就造成了許多人為疏失，但透過節能監控系統則強制將設備節電自然就可防止因人為疏失所造成的浪費。

6.從學校的節能建置藍圖中，其分為下列幾項：

(一)全校電力監控系統建置

(二)全校能源管裡系統建立

(三)節能改善與績效管理實踐

其中個人覺得改善部份裡有個跨平台資訊系統建置，是個值得推行實踐的系統，感覺其系統設置除具有科技智慧化外也較為人性化。在學校節能建置內都是比較制式化的節電控能，單純的隨著課表的時程控制做開關的動作，機械式動作或許自動化機制應該也可以達到其效能，跨平台資訊系統設置則跟使用者較為有互動。