Seminar  2009/11/18心得報告

學  生：林玉貴

級  別：建職碩二甲

學  號：971G5504

題  目：節能智慧化於校園建築的運用

演講者：高文煌經理   殷祐科技股份有限公司

評估：

1. 內容：詳細深入

2. 講義：流程清楚內容詳盡

3. 表達：清晰易懂

4. 答問：非常清楚明瞭

心 得：

節能減碳是這些年來的熱門話題，但一般人從居家的習慣做起有多少的效益，還是要在學校或是大型工廠才會有效益存在，若加入了智慧化效益會在增加嗎?

節能減碳的管理意涵：

1.降低成本

2.績效管理

3.形象塑造

在一般家庭為何不使用節能設備：

- 點燈的時間不夠長

- 效益回收成本不夠

在校園裡用電浪費形態

- 照明設備過時耗電，照度分佈不均

- 空調設備老舊，系統容易過大，冷房分佈不均

- 人為而非自動控制，缺乏效率也無系統資源整合

- 缺乏組織內各部門用電資訊，喪失積效管理良機

節能減碳具體執行內容：

降KWH(度)=降KW或降HR

而目前一般學校在節能方面只有「省時」的宣導或是省器具-T5燈管而已。若加入智慧化節能的監控系統，就可提昇自主管理的效能「降KW+HR」。

一般校園可加入智慧化節能的監控系統：

1.電力系統：加入監控系統以「量」控制

2.照明系統：使用T5燈管，以「時」、「照度」控制

3.空調系統：使用「變頻控制」、「時」、「照度」控制

在配合相關設備整合節能應用及用電資料的管理。

監控設備過程：

設計→檢測→結果→分析

除了選擇最有利的設備以外，最重要的是最後的分析，唯有分析成本，才能維持智慧化的監控成效。而人總是浪費資源，學校人員眾多，是無法管理所有人的習慣，人總是有習慣進門開空調及照明設備，卻沒有習慣關上這些設備，造成資源的負擔。雖然要在校園或是人多的公司工廠裡，才可以看到效益的存在，一般家庭是不敷成本，但不浪費資源卻是每個人都需要做的功課。