Seminar  2009/11/18心得報告

學  生： 陳亦文

級  別： 碩職建二甲

學  號： 971G5503

題  目： 節能智慧化於校園建築的運用

演講者： 殷祐科技 高文煌 講座

評估：

1. 內容：簡報節奏快，主要交代重點。

2. 講義：內容基本精要。

3. 表達：講述方式嚴肅。

4. 答問：對應問題回覆思路清晰。

主要以降低本身成本、卓越的績效管理、及形象塑造來切入本次演講中節能減碳的管理意涵，討論了校區的基本用電分布。在校園的用電特質中照明部分常存在照度不均及照明設備過時造成耗電，而在空調系統中也因為設備的老舊造成冷房分佈不均，且系統多以人為控制也缺乏效率。在長期管理上缺乏組織內各部區劃的用電資訊，造成用電情形難以追蹤，因此在績效管理上也十分困難。在講者的系統中主要透過自我約束、採購高效率設備、提升系統效率自主管理等方式藉智慧化的系統有效達到校園內節能減碳的目的。

在後續演講中有提及電力、照明、空調、相關機電設備及用電資訊等的監控與管理技術，讓我較感興趣的地方是在電力資訊系統的建制部分，即以改善傳統類比電表難以資訊化的缺點，換以多功能數位電表來強化用電的管理成效，僅是如此即可將一般用電的被動消費模式轉化為可掌握校區各大樓的用電資料，且可以有效將這些資料作為得以比較的數據或圖表，透過一套完整的邏輯與實際技術將被動消費模式轉變成主動節費方式，也確實將全年校內電費有效節省了至少30%以上，若以講者提及本校全年電費約於台幣兩千多萬之譜，以30%來計算此套系統足足可使學校全年電費節省達數百萬元，可見使用這樣的系統會是趨勢。

本學期我們組的智慧化專題正好是在節能智慧化於校園空調之應用方面的創作，在構想之初也參考學校的智慧空調計畫案為思路藍本進行發展，在我們的發展過程中藉由原先空調設備與使用行為的舊系統瞭解到更新是為了以節能及管理來增加能源的有效使用，藉由正確的能源使用行為以及有效率的空調系統和管理也可以使學校對於長年高額電費支出大幅降低。但在經過本次業者的精闢演講之後，讓我感到喜與優的存在，喜的是能瞭解到這麼多詳細的發展過程與專業解決方式，而憂的是這樣一套須具有機電與電腦系統整合的專業技術，讓由建築設計系出身的學生來構想，要能真的實現勢必需要更加強己身的專業能力才行。