Seminar  2009/11/18心得報告

學  生：林志強

級  別：碩職建一甲

學  號：981G5507

題  目：節能智慧化於校園建築的運用

演講者：殷祐科技 高文煌經理

評估：

1. 內容：由智慧化管理意涵至本校執行成效並穿插其他案例說明

2. 講義：(投影片)架構清晰,有條不紊,長度及內容略有不足

3. 表達：口氣平和,用詞謹慎

4. 答問：解題用心,深思熟慮

心 得：

學校型建築的管理是介於公眾建築與私有型建築之間，他在人員進出的管控上較有彈性，在安全的監控上須能兼顧開放及自主的精神。因此除了在管理上較為自由人性，不太過約束並以尊重學生，以學生為思考中心，塑造出優良的學習環境是學校管理的重要課題。

在以往的學習價值思考中，學校對於學生的要求是充分的授權及信賴，在教室照明及空調使用的管控上較為自由。但往往因為人員操作上的疏失，譬如說離開時忘記關閉，人數的比例與設備數的使用率過於懸殊等，造成不必要的能源耗損及經費上的支出。又以另一個觀點來說如果電量增加就會形成全球排碳量的累積，增加地球負擔，身為學生應該有責任避免因自身一時的小動作疏忽造成環境不必要的加速惡化。

減少用電量就能減少排碳量，每減少一度電就能減少0.636公斤之二氧化碳排放量。校園用電支出的比例約為：空調40~55％，照明15~30％,公用設備5~10％ ,其他(如事務機) 10~20％(詳講義第三頁)。由以上可知我們需要採取節能的重點及先後排序，除了在建築規畫上納入節能設備的使用考量，最重要的是制定有效率的管理。

有效率的管理方式應該包括除了制定使用者管理規則外，直接採用記錄的數據做為回饋修正，並運用智慧化的整合架構作集中監控管制，降低管理營運成本是減少管理者支出之主要途盡。像是美國等經濟大國，在最近經濟提振方案中，建築物大樓管理智慧化也是重要的課題之一，可見智慧化管理已是全世界的趨勢。

除了智慧化能源管理系統針對照明及空調用電支出做有效的管理外，不同廠商及設備也可以利用控制介面作跨平台的資訊整合控制。像是門禁鎖碼管制，消防警報系統及監視安全管制等都可以以中央控制管理方式，開放在電腦，手機，PDA上網監看方式管理。

本校在經由智慧化管理方式後所得到的直接正面回饋就是，用電支出在不影響使用效率下年度節省約35%。這樣不僅在經費支出大大節省外，也可在教學意義上形成良好的典範。我們在學校可以用教學的理論基礎應用在自己周圍使用的實際環境上，並再經由實際運作及觀察模式不斷修正問題點，找出最佳智慧化管理途徑進而推展至其他建築群落，也是本智慧化課程的最佳終極目的。