節能智慧化於校園建築的運用演講 2009/11/18心得報告

學  生： 王重凱

級  別： 研一職碩

學  號：981G5005

題  目：「節能智慧化於校園建築的運用」演講

演講者：殷祐科技股份有限公司-高文煌經理

評估：

1. 內容：節能智慧化於校園建築的運用的目與系統有效整合運用。

2. 講義：簡報清晰介紹，內容豐富，貼於老師方便再瀏覽。

3. 表達：專精監控整合，於中華科技大學既有設備更能瞭解，實際狀況，應用數位電錶整合，可用遠端控制相關知識。

4. 答問：對本組創作坊太陽能系統節省效益評估，不清楚地方加以發問探討。

心 得：

本學校建築與設備將會融入更多人工智慧理論，運用各種警報器、跳電自動偵測、自動開燈、即時保全監測的設備，以協助學校在節約電能，彌補人力的不足，並建立安全的校園環境，隨著未來技術的發展，全自動操控的系統會更為完整，「智慧建築」的實踐將會加快腳步，「智慧建築」應用於建築物之設備自動控制與設施管理，使建築物之管理更具人性化與智慧化，進而延長建物之壽命，節省能源、節約人力，並降低建物日後之營運費用。

電力監控技術係整合網路通訊、數位電力量測及最適化節能控制技術，以達到用電系統電力品質狀態的即時監控、數位保護電驛之跳脫監視、設備預知保養等安全性監視功能，並配合需量控制等節能控制策略以達到卸載管理降低尖峰用電、以及電力有效管理等電力節能效果，應用電力監控技術可提高供電系統的穩定性，降低設備故障造成對系統損害之程度，並提高電力節能的效果。

了解其技術與應用的可能性，如何透過本學校網絡來整合建築空間中各種設備產品、電力系統、建築空調以及保全系統，以提升學校的安全、舒適、節能以及照護的功能，結合其原有建築設計背景知識，提出新形態新世代建築設計構想，如電腦輔助設計、環境控制、建築構造、使用管理等等。

學校建築擁有比現在更進步、更理想，甚至超乎想像的環境規劃、校舍建築、設施、設備與營運管理之校園隨著社會文明的急遽變遷，科學技術的快速發展，由「音、溫熱、安全、水與電磁」環境等維護健康、舒適之自動化築物之空調、照明與動力設備等系統節約用電與省能的手法，管理能源於綜合佈線，建築群之傳輸網路、數據和控制信號連結，架構智慧化建築神經系統整合，應用於建築物設備用電之各項控制系統整合作為介面與整合技術，與平臺性能管理「使用管理」與「建築設備維護管理」服務品質績效卓越，就學校建築而言，建置各項自動化、科技和資訊設備，在使學校行政管理和敎學效能大幅提昇，例如學校設置自動化系統，如自動照明系統、裝置水電、照明、空調自動監測與回收系統。過去管理、維護、監控系統運用過多人力將走入歷史，自動化會成為本學校建築的重要特色之一。

近年來，由於經濟繁榮和國民生活水準普遍提高，造成電力系統尖峰負載量急驟上升，譬如台電近五年來的裝置容量即由91年之31,913瓩上升至96年之38,080瓩，五年間共增加6,167瓩，其年平均成長率為 3.6%。而隨著國人環保觀念的日益高漲，致使電廠、變電所增設不易，當電力需求逐年增加，但供給面無法跟著提升時，若遇發電機組發生異常跳機事件，則易造成停電、限電等危機。

本學校導入智慧型大樓之電力監控節能系統，預估約有5-10%之電力節能效益，本校電力監控節能系統技術發展已趨成熟，裝設電力監控節能系統來管理本校之用電，其控制策略主要以電力需量控制及配合課表控制教室用電為主，其電力節能效率約可達5-10%，以微小化數位電表將設備用每樣電器用電量清楚提供給管理者，更可在無人環境下的待機電力消耗量，透過網路傳輸，可有效整合相關用電資訊與遙控遠端電器，以期做到本學校節能減碳的功能。