智慧化健康住宅專題

題目: 中華科大太陽能智慧化節能效用評估

指導老師:翁彩瓊副教授

學生: 曾玲群 林日騰 王重凱

壹、太陽能智慧化節能研究動機與背景

- 研究背景:                                                        現今社會對能源的需求量越來越高也越來越重視但是在有限的資源下人們對於能源的開發也相對的重視目前最熱門的太陽發電也是其中的一種以此來使得在人類在一個地球下可以做到保護地球生態與節能減碳

- 研究動機:

這次在中華科技大學建築工程與環境設計研究所有機會對於太陽能智慧化節能系統可以進一步的研究並且讓這研究可以做為未來建築設計多一步的考量這次主要研究對象是學校內以有的太陽能架構做一個評論與考量

貳、太陽能智慧化系統的種類

2-1材料類型與排列形狀之效能分析

太陽能電池的種類有單晶矽及非晶矽、多結晶矽三大類，目前市場應用上大多為單晶矽及非晶矽較多且廣泛，其原因有：(1)單晶效率最高；(2)非晶價格最便宜，且無需封裝，生產也最快；(3)多晶的切割及下游再加工較不易，而前述兩種都較易於再切割及加工。

2-2目前推動太陽能遭遇

太陽能電池應用在消費性商品上，大多有充電的問題，過去一般採用鎳氫或鎳鎘乾電池來充電，但是鎳氫乾電池無法抗高溫，鎳鎘乾電池有環保污染的問題。近年來超級電容發展快速，容量超大，面積反縮小，加上產品價格低廉，因此有部份太陽能產品開始應用超級電容來充電，因而改善了太陽能充電的許多問題：（1）充電較快速，（2）壽命長5倍以上，（3）充電溫度範圍較廣，（4）少太陽能電池用量（可低壓充電）。 把太陽能電池當作補充電力的方案：由於日間電力需求較高，單純的只讓太陽能電池在日間提供服務剛好可以讓發電廠等供電源負載更平均、也減少電力網的尖峰負載。

2-3南港地區日照時間產生太陽能電量效益

須面向太陽，北緯地區面向南方，南緯地區面向北方，須具有適

當仰角，以吸收最大太陽能量，一般而言，以當地緯度作為陣

列仰角，設置場所須無遮蔽影響，或降到最低並調整至以符南

港地區日照時間。

2-4節能電量應用於智慧化設備探討

太陽能系統主要由四個主要元件所構成，若是獨立型系統，則有太陽電池陣列、充電器及蓄電池、太陽能逆變器、線材、支架。若是併網型系統，則有太陽電池陣列、太陽能逆變器、線材、支架，太陽能儲存電池僅有3hr，可應用於居民電鈴、庭園灯等。

參、檢討與評估

3-1電池種類與太陽能光電版搭配評估

單晶矽太陽能電池由於是經由圓柱型的晶錠裁切而成，並非是完整的正方形，造成了一些精煉矽料的浪費，所以製程較貴。因此大部分的 單晶矽四個角落都會有氣隙，外觀上很容易分辨。發電效率較一般多晶矽高。多晶矽，製程上較便宜，發電效率略遜單晶矽。

3-2日照時間關係

須面向太陽，北緯地區面向南方，南緯地區面向北方，須具有適

當仰角，以吸收最大太陽能量，一般而言，以當地緯度作為陣

列仰角132度。

3-3各類型太陽版效益

其中太陽能電池目前可以分為 （1）單晶矽太陽能電池。（2）多晶矽太陽能電池。（3）可撓式太陽能電池。種類做一種效能來比較。

肆、結論與建議

在能源短缺和環保意識抬頭的今天，開發低污染、低危險性的太陽能供電系統是目前當務之急。但是要推動太陽能智慧化住宅還是有一定的困難，目前因為材料的關係使得太陽能系統供電效率不高，再加上安裝太陽能板所需要場地的限制，而且成本又高，以至於目前推動不利。本組認為若未來能在材料上有所突破使得太陽能板的效率提高、安裝面積能夠縮小必能使一般用戶有意願來使用太陽能發電，到時相信人類就能生活在低污染的環境。對於中華科技大學的太陽能裝置及設備之節能進一步的評估，並且了解其電費節省狀況檢討改進，以提供最佳化設計之建議。

研究動機與背景

2-2目前推動太陽

能遭遇困難

2-1

材料類型與排列形狀之效能分析

2-3

南港地區日照時間產生太陽能電量效益

2-4

節能電量應用於智慧化設備探討

檢討與評估

3-2

日照時間關係

3-1

電池種類與太陽能光電版搭配評估

3-3

各類型太陽版效益

結論與建議

中華科大太陽能智慧化節能效用評估

第壹章

第貳章

第參章

第肆章