Seminar  2010/05/26心得報告

學  生： 吳昭毅

級  別： 推廣教育學分班(研0)

學  號：

題  目： 智慧化綠建築電器照明

演講者： 迦南通信工業股份有限公司 技術部副理  王宏偉

評估：82

1. 內容：90 (對於電器照明節能自動化感測元件給予說明)

2. 講義：100

3. 表達：90

4. 答問：85 (各感測元件之應用)

心 得：

「科技始終來自於人性」這句話給予了智慧化建築之定義，於「智慧化建築」一詞中，智慧所代表為人性之思考；因此我們必須使建築設備擁有人性化之運作，為達到此目標，必須建立一套符合人性思考之系統，並給予使用者舒適且符合人性之空間。

於智慧化建築領域中，感應元件通常使用於各系統之判別機能，透過感應元件之判定機能，各系統得以有效率依照使用者之設定需求且加以運作；因此，於設計智慧化系統設備時，感應元件通常扮演了舉足輕重之角色。

於感應系統之應用中，必須考慮設計場所及使用者族群之不同，而選取不同之感應元件；選取適合之感應元件且加以連結，此使系統可達符合人性之運作，此為設計者之最終目標。

各感應元件擁有不同之判定機能，也有其缺陷，故需透過組合方式，得使各感應元件相輔相成，使系統誤判機率降至最低(註一)。

在智慧節能系統方面，除感應元件之應用以外，其中也包含自動定時裝置，與感應裝置互相搭配，以達節能之最大效益；目前定時控制器系以分、時、天、周、年計為一周期，利用天文年曆，輸入制定時裝置，可將冬夏至之時差給予校正，使其降低誤判。

註一：以人體紅外線溫度感測器為例，為降低其他有機體所產生熱能之誤判，可採用壓力感知器，來降低誤判機率。